## Blad1
|  |  |  | Dimensionering Urban Överbyggnad |  |  |  | Bilaga B
Natursten
Dimensionering av naturstensbeläggning
B.1 Hällar | [7 empty] | B.1
Beräkningsformeln som Exceldokument kan hämtas från olika hemsidor, t.ex. www.sten.se
Den utgår från ett förslag till formeln i Europastandarden SS-EN 1341: 2001 Annex A
Den ger ett värde för plattjocklek givet trafikklass, ytdimension och stenens böjhållfasthet
De försök som gjorts i Vinnovaprojet [9] indikerar att denna formel ger överdimensionerade tjocklekar, men ännu föreligger ingen färdig alternativ formel.
Sätt- och fogmaterial enligt
Utemiljö 2017 [6]**
Makadam 2-4, 2-5, 2-6 mm
där andelen <2 mm är < 5%
eller
naturgrus 0-8 mm
** Sveriges Stinidustriförbund
Stenhandboken Utemijlö mars 2017
t = plattjocklek
Formeln ovan kan också skrivas:
P = Brottlast
Tjocklek häll |  |  |  | Trafikklass | KN
t = | 44.99 | mm |  | G | 3.5
|  |  |  | GC | 6
P | 14 | kN |  | 0 | 9
|  |  |  | 1 | 14
Rtf | 16.6 | MPa |  | 2 | 25
L | 300 | mm |  | Säkerhetsfaktor EN 1341 (2002)* |  |  | 1,6*
Obundet sättlager (makadam/naturgrus)
W | 300 | mm |  | * Senare standard från 2012 har andra värden, men
erfarenhet indikerar säkerhetsfaktor 1,6 som tillräcklig
Fs | 1.6
Slitlager= häll+sättlager |  | 74.99 | mm
Hällar, som beräknas enligt ovan, , klarar hållfastheten med god marginal förutsatt att:
¤ systemets sättlager, fog, mothåll har rätt teknisk kvalitet och är korrekt monterade
¤ bär- och förstärkningslagret har rätt tjocklek, rätt fraktion och är tillräckligt packande
¤ dräneringen är tillfredsställande så vatten inte blir stående i beläggningen
B.2 Råkilad eller klipp smågatsten | [7 empty] | B.2
Vanligaste tjocklek på denna typ av gatsten c:a 100 mm
Sättlager c:a 50 mm
Fog enligt Utemiljö 2017**
Klarar alla trafikklasser
Slitlager=sten+sättlager |  | 150 | mm |  |  |  | ca 50 mm
B.3 Storgatsten | [7 empty] | B.3
Vanligaste tjocklek på storgatstenen c:a 140 mm
Sättlager c:a 50 mm |  |  |  |  | Fog enligt Utemiljö 2017**
Klarar alla trafikklasser
Slitlager=sten+sättlager |  | 190 | mm |  |  |  | ca 50 mm
B.4 Sågad klippt och flammad/krysshamrad smågatsten
B.4
Vanlig tjocklek på denna typ av gatsten c:a 80 - 100 mm
Sättlager | 30 mm
Klarar i och för sig trafikklass 2
men glider vid hög trafikbelastning |  |  |  |  | Fog enligt Utemiljö 2017**
Slitlager=sten+sättlager |  | 110-130 | mm
ca 30 mm
Fs
Fs =Säkers faktor
6 mm fog
30 mm
sättlager
Obundet bärlager
Fs
p
P=brottlast
dvs. maxlast för resp. trafikklass
Sättlager
Sättlager
Sättlager
hos stenen